Приложение 2 к распоряжению

администрации сельского поселения «Якша»

от 03.12.2020 № 33

**СВОДНЫЙ АКТ**

**ПРОВЕРКИ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ (ВОДОЕМОВ)**

«26» февраля 2021 г. пст. Якша

Мы, нижеподписавшиеся, представитель собственника (балансодержатель) администрация сельского поселения «Якша» в лице и.о. руководителя администрации сельского поселения «Якша» Журавлевой Ирины Сергеевны, с одной стороны и представителя отряда ППС РК № 16 (ОП-2 ПЧ 161) с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в период **с «26» февраля 2021 г. по «26» февраля 2021 г.** произведен осмотр технического состояния пожарных гидрантов (водоемов).

Обследованием осмотрены пожарные гидранты (водоемы):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование | Количество | Примечание |
| 1. | Осмотрено пожарных водоемов | 10 |  |
| 2. | Обнаружено неисправных пожарных водоемов | 0 |  |
| 3. | Исправлено водоемов | 0 |  |
| 4. | Обнаружено замороженных водоемов | 0 |  |

Неисправные пожарные гидранты (водоемы):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | № ПГ (ПВ) | Адрес | Причина неисправности | Ведомственная принадлежность | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Примечание:

Акт составлен в 2-х экземплярах – по одному каждой стороне

Представитель обслуживающей организации:

И.о. руководителя администрации

сельского поселения «Якша» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И. С. Журавлева

Специалист 1 категории администрации

сельского поселения «Якша» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Г.Опарина

Представитель противопожарной службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Сафонов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р. В. Коновалов

Приложение 2 к распоряжению

администрации сельского поселения «Якша»

от 03.12.2020 № 33

**СВОДНЫЙ АКТ**

**ПРОВЕРКИ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ (ВОДОЕМОВ)**

«27» апреля 2021 г. пст. Якша

Мы, нижеподписавшиеся, представитель собственника (балансодержатель) администрация сельского поселения «Якша» в лице и.о. руководителя администрации сельского поселения «Якша» Журавлевой Ирины Сергеевны, с одной стороны и представителя отряда ППС РК № 16 (ОП-2 ПЧ 161) с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в период **с «27» апреля 2021 г. по «27» апреля 2021 г.** произведен осмотр технического состояния пожарных гидрантов (водоемов).

Обследованием осмотрены пожарные гидранты (водоемы):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование | Количество | Примечание |
| 1. | Осмотрено пожарных водоемов | 10 |  |
| 2. | Обнаружено неисправных пожарных водоемов | 0 |  |
| 3. | Исправлено водоемов | 0 |  |
| 4. | Обнаружено замороженных водоемов | 0 |  |

Неисправные пожарные гидранты (водоемы):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | № ПГ (ПВ) | Адрес | Причина неисправности | Ведомственная принадлежность | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Примечание:

Акт составлен в 2-х экземплярах – по одному каждой стороне

Представитель обслуживающей организации:

Глава сельского поселения «Якша» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.А. Синицкий

Специалист 1 категории администрации

сельского поселения «Якша» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Г.Опарина

Представитель противопожарной службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Сафонов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р. В. Коновалов

Приложение 2 к распоряжению

администрации сельского поселения «Якша»

от 03.12.2020 № 33

**СВОДНЫЙ АКТ**

**ПРОВЕРКИ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ (ВОДОЕМОВ)**

«27» мая 2021 г. пст. Якша

Мы, нижеподписавшиеся, представитель собственника (балансодержатель) администрация сельского поселения «Якша» в лице и.о. руководителя администрации сельского поселения «Якша» Журавлевой Ирины Сергеевны, с одной стороны и представителя отряда ППС РК № 16 (ОП-2 ПЧ 161) с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в период **с «27» апреля 2021 г. по «27» апреля 2021 г.** произведен осмотр технического состояния пожарных гидрантов (водоемов).

Обследованием осмотрены пожарные гидранты (водоемы):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование | Количество | Примечание |
| 1. | Осмотрено пожарных водоемов | 10 |  |
| 2. | Обнаружено неисправных пожарных водоемов | 0 |  |
| 3. | Исправлено водоемов | 0 |  |
| 4. | Обнаружено замороженных водоемов | 0 |  |

Неисправные пожарные гидранты (водоемы):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | № ПГ (ПВ) | Адрес | Причина неисправности | Ведомственная принадлежность | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Примечание:

Акт составлен в 2-х экземплярах – по одному каждой стороне

Представитель обслуживающей организации:

Глава сельского поселения «Якша» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.А. Синицкий

Специалист 1 категории администрации

сельского поселения «Якша» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Г.Опарина

Представитель противопожарной службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Сафонов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р. В. Коновалов

Приложение 2 к распоряжению

администрации сельского поселения «Якша»

от 03.12.2020 № 33

**СВОДНЫЙ АКТ**

**ПРОВЕРКИ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ (ВОДОЕМОВ)**

«27» мая 2021 г. пст. Якша

Мы, нижеподписавшиеся, представитель собственника (балансодержатель) администрация сельского поселения «Якша» в лице и.о. руководителя администрации сельского поселения «Якша» Журавлевой Ирины Сергеевны, с одной стороны и представителя отряда ППС РК № 16 (ОП-2 ПЧ 161) с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в период **с «27» мая 2021 г. по «27» мая 2021 г.** произведен осмотр технического состояния пожарных гидрантов (водоемов).

Обследованием осмотрены пожарные гидранты (водоемы):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование | Количество | Примечание |
| 1. | Осмотрено пожарных водоемов | 10 |  |
| 2. | Обнаружено неисправных пожарных водоемов | 0 |  |
| 3. | Исправлено водоемов | 0 |  |
| 4. | Обнаружено замороженных водоемов | 0 |  |

Неисправные пожарные гидранты (водоемы):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | № ПГ (ПВ) | Адрес | Причина неисправности | Ведомственная принадлежность | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Примечание:

Акт составлен в 2-х экземплярах – по одному каждой стороне

Представитель обслуживающей организации:

Глава сельского поселения «Якша» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.А. Синицкий

Специалист 1 категории администрации

сельского поселения «Якша» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Г.Опарина

Представитель противопожарной службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Сафонов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р. В. Коновалов